# Art.-Nr.: 70-1314 25

NovaLab-Notduschkopf mit Wandarm für Aufputzmontage, Wasseranschluss allseitig möglich. Notduschkopf mit 5 Düsenbohrungen und Drallscheiben, durch Gefälle selbsttätig entleerend. 
Messing EPS-beschichtet grün RAL 6032. 
Austauschbarer Düsenboden vernickelt.
Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 15154-1 sowie der BGI/GUV-I 850-0 „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“.
Inkl. Befestigungsmaterial.
Volumenstrom ca. 30 l/min bei 1 bar Fließdruck. 
Anschluss: Innengewinde G3/4

Fabrikat: Fa. NovaLab