# Art.-Nr.: 70-1390 25

NovaLab-Notduschkopf mit Rohranschluss für Deckenmontage. Notduschkopf mit 5 Düsenbohrungen und Drallscheiben, selbsttätig entleerend. 
Messing EPS-beschichtet grün RAL 6032. 
Austauschbarer Düsenboden vernickelt.
Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 15154-1 sowie der BGI/GUV-I 850-0 „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“.
Volumenstrom ca. 30 l/min bei 1 bar Fließdruck.
Anschluss: Außengewinde G3/4B

Fabrikat: Fa. NovaLab