# Art.-Nr.: 70-1800 35

NovaLab-Kipphebelventil mit Zugstangenbetätigung für Deckenmontage, Zugstange geführt, mit Kugelgriff und Plombiermöglichkeit. Ventil wartungsfrei axial dichtend, nicht selbsttätig schließend. Austauschbarkeit des Oberteils ohne Demontage des Ventilgehäuses. Stellung von Ventil zur Zugstange durch drehbares Ventiloberteil an die Installationsbedingungen anpassbar. 
Messing EPS-beschichtet grün RAL 6032. 
Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 15154-1 sowie der BGI/GUV-I 850-0 „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“. 
Inkl. Sicherheitszeichen „Notdusche“ als Klebefolie gemäß ISO 3864-1, Benutzerhinweis und Befestigungsmaterial.
Ohne Wandarm und Notduschkopf.
Volumenstrom ca. 60 l/min bei 1 bar Fließdruck.
Anschluss: Innengewinde G3/4

Fabrikat: Fa. NovaLab